南充职业技术学院新校区化粪池及油污池清理服务项目

（第二次 ）采购邀请

经学院批准，南充职业技术学院按采购计划实施新校区化粪池及油污池清理服务（第二次）采购项目，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：南充职业技术学院新校区化粪池及油污池清理服务（第二次）采购项目。

2、资金来源：自筹。

3、采购预算及最高限价：本项目采购预算84009.18元，最高限价84009.18元。

4、采购需求：见附件一，本项目共1个采购包。

二、供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

8、若提供报价产品是属于政府采购强制节能范围的产品，非节能产品不能参与报价。

三、供应商邀请方式：

公开邀请：本次邀请在南充职业技术学院官网首页招标公告栏目发布（https://www.nczy.edu.cn/channels/5176.html）。

四、供应商报名时间、地点及需提供的材料：

报名时间：2024年1月17日至2024年1月19日，每天上午9:00至11:00，下午15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

报名地点：南充职业技术学院明德楼317室。

报名时，经办人员提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信、经办人身份证明及联系方式；供应商为自然人的，提供本人身份证明及联系方式。本次报名现场报名。

采购邀请由供应商自行下载。

五、报价资料内容（资料进行密封装袋，并在外加盖公章，否则视为无效报价）。

1、营业执照副本复印件(三证合一)加盖单位公章（自然人提供有效身份证明）。

2、按要求填写报价表（见附件二）并加盖单位公章。

3、对本项目采购需求完全响应的承诺函（见附件三）。

4、法定代表人授权书（附件四）。

5、不接受超过递交截止时间递交或不按规定密封的报价。

六、评审时间：2024年1月22日上午9：30时，地点：明德楼310室

七、其他要求

1、各供应商报价为一次性报价，为包干合同价，在整个过程中不再增加任何费用。超过最高限价的报价无效。

2、供应商在报价时对本项目采购需求及商务要求须完全响应(提供承诺函)。

3、本项目不接受联合体报价。

八、评审方法

1、评审小组将对各供应商的报价资料进行审核，在报价材料满足采购人要求的前提下，选择最低报价确定成交供应商。

2、如在各方面均满足采购方要求的前提下，并且出现相同最低报价情况时，由采购人抽签确定成交供应商。

八、采购人不负责报价人准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

九、采购人不向未成交方解释落选原因，不退还报价资料，对未成交方要求说明理由的，均不予受理。

十、联系人：彭老师  联系电话：19908170021

南充职业技术学院

2024年1月17日

附件1: 南充职业技术学院新校区化粪池及油污池清理服务采购项目（第二次）采购需求

（注：以下技术、服务及商务要求均为实质性要求，报价人须承诺完全响应，不得负偏离）

一、清理范围、内容：

| ### 化粪池 | ### 工程量 | ### 清理范围 |
| --- | --- | --- |
| ### 学生公寓：1、2栋 | ### 排污管道：约380米 化粪池：约250立方（净空容积） 检查井：约33座 | ### 1、主体楼栋1楼公厕至化粪池之间的检查井及排污管道（楼栋四周）； ### 2、化粪池； ### 3、化粪池出口第一个检查井与化粪池之间的连接管道； |
| ### 学生公寓：3、4栋 | ### 排污管道：约380米 化粪池：约250立方（净空容积） ### 检查井：约33座 |  |
| ### 学生公寓：5、6栋 | ### 排污管道：约380米 化粪池：约250立方（净空容积） ### 检查井：约33座 |  |
| ### 学生公寓：7栋 | ### 排污管道：约190米 化粪池：约125立方（净空容积） ### 检查井：约17座 |  |
| ### 学生公寓：8栋 | ### 排污管道：约190米 化粪池：约125立方（净空容积） ### 检查井：约17座 |  |
| ### 学生公寓：9栋 | ### 排污管道：约190米 化粪池：约125立方（净空容积） ### 检查井：约17座 |  |
| ### 学生公寓：10栋 | ### 排污管道：约80米 化粪池：约40立方（净空容积） ### 检查井：约7座 |  |
| ### 学生公寓：17栋 | ### 排污管道：约40米 化粪池：约40立方（净空容积） ### 检查井：约6座 |  |
| ### 学生公寓：30栋1单元 | ### 排污管道：约260米 ### 化粪池：约50立方（净空容积） ### 检查井：约30座 |  |
| ### 学生公寓：30栋2单元 |  |  |
| ### 学生公寓：33栋 |  |  |
| ### 家宿院内 | ### 52栋、53栋、56栋、57栋 ### 化粪池：约250立方 ### 检查井：约30座 | ### 1、主体楼栋至化粪池之间的检查井及排污管道（楼栋四周）； ### 2、化粪池； ### 3、化粪池出口第一个检查井与化粪池之间的连接管道； |
| ### 油污池 |  |  |
| ### 教工食堂油污池 | ### 排污管道：约10米 油污池：约5立方（净空容积） ### 检查井：约2座 | ### 1、主体楼栋1楼至油污池之间的检查井及排污管道（楼栋四周）； ### 2、油污池； ### 3、油污池出口第一个检查井与油污池之间的连接管道； |
| ### 新食堂油污池（子悦餐厅后方） | ### 排污管道：约10米 油污池：约5立方（净空容积） ### 检查井：约2座 |  |
| ### 思源厅油污池 | ### 排污管道：约30米 油污池：约10立方（净空容积） ### 检查井：约5座 |  |
| ### 上述中的化粪池已有2年未清理，油污池已有半年未清理 |  |  |

二、商务及技术要求：

1.采用联合疏通车对化粪池、油污池及检查井进行抽淤及清理，清理出淤泥、污物等由承包单位转运至市政指定地点处理（承包单位自行协调承担费用）；

2.清理范围内的化粪池、油污池、检查井及排污管道采用高压水泵冲洗；

3.本项目验收标准：化粪池、油污池及检查井清理至池底，池（井）内仅能存有清水（目测水表面无漂浮物）；

4.本项目付款方式：验收合格后，承包单位提供等额发票拨付结算金额90%，余款（10%）一年付清，承包方开具等额发票后无息支付。质保期12个月，清掏范围内不得出现淤堵；

5.本项目不组织现场考察，投标单位可自行到现场查勘。

- 附件2:报价表

南充职业技术学院

新校区化粪池及油污池清理服务（第二次）采购项目

报价表

| 序号 | 服务名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充职业技术学院新校区化粪池及油污池清理服务（第二次）采购项目 |  |  |

注: 1. 报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、获取非自有知识产权的费用和规定的其它费用。

2.报价使用人民币报价。

供应商名称：          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：      年      月      日

- 注:授权代表需法定代表人授权书

- 附件3:承诺函

- 承诺函

- 南充职业技术学院：

- 我公司作为  南充职业技术学院新校区化粪池及油污池清理服务（第二次）采购项目  项目的供应商，根据采购邀请要求现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目规定的实质性要求（如合格的供应商、费用、充分、公平竞争保障措施、计量单位、报价货币、知识产权、保证金、响应文件有效期、合同分包、合同转包、本项目供应商资格条件、本项目要求的服务、售后、商务等实质性要求）。如有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：                                （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  2024  年      月      日

附件4: 法定代表人授权书

法定代表人授权书

南充职业技术学院   （采购人名称）：

本授权声明：                          （单位名称）,          （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方参加南充职业技术学院 XXXXXXXX项目（采购编号： XXXXXXXXXXX ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：  2024  年    月    日

（附法人身份证复印件及授权代表身份证复印件）